EnEV - Energieeinsparverordnung für Gebäude

Für Gebäude und deren Anlagentechnik gilt seit dem 1. Februar 2002 die EnEV. Im November letzten Jahres wurde sie novelliert. Seither gilt die EnEV 2004. Aktuell entwickeln die zuständigen Bundesministerien (BMVBW und BMWA) die EnEV 2006. Diese wird uns ab nächstem Jahr als Grundlage zur Umsetzung der EU-Richtlinie für Gebäude dienen.

Energiepass - Energienachweise für Gebäude
Ab 2006 werden auch für Altbauten, bzw. im Baubestand Energienachweise zur Pflicht, wenn der Mieter oder Besitzer wechseln. Die Deutsche Energie Agentur (dena) hat einen bundesweiten Feldversuch zur Einführung des Energiepassen im Wohnungsbestand durchgeführt. Auch öffentliche Gebäude werden ab 2006 einen Energiepass auf der Fassade gut sichtbar anbringen, wie das Rathaus von Kassel es bereits seit Sommer 2004 trägt.

EU-Richtlinie - Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
Ab 4. Januar 2006 werden wir auch in Deutschland diese EU-Richtlinie umsetzen. Die neue Vornorm DIN V 18599 "Energetische Bewertung von Gebäuden" wird dabei die Brücke schlagen von der EU-Richtlinie über die EnEV 2006 zu unserer Beratungs- und Planungs-Praxis. Die Europäische Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden erfordert auch für Nicht-Wohn-gebäude die Erstellung von Energieausweisen (Energiepässe). Die Europäische Richtlinie zur Gesamtenergie-Effizienz von Gebäuden schreibt vor, dass ab Januar 2006 bei jedem Nutzerwechsel eines Gebäudes ein Energiepass vorzulegen ist. Öffentliche Gebäude sollen als Vorbild dienen und ihre Energiepässe gut sichtbar aushängen.

Begründung:

(16) ... Die Erstellung von Energieausweisen ...

Die angenommenen Systeme sollten der Auf-sicht und Kontrolle des Mitgliedstaats unter-liegen, der auch den Einsatz von Anreiz-systemen erleichtern sollte. Soweit möglich, sollte der Energieausweis eine Beschreibung der tatsächlichen Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes enthalten; er kann entsprechend überarbeitet werden. Behördengebäude und Gebäude mit starkem Publikumsverkehr sollten durch Einbeziehung von Umwelt- und Energie-aspekten ein Vorbild geben, und daher sollten regelmäßig Energieausweise für sie erstellt werden.

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Gesamtenergieeffizienz sollte durch Anbring-ung der Energieausweise an gut sichtbaren Stellen unterstützt werden. Außerdem dürfte die Angabe der offiziell empfohlenen Raum-temperaturen zusammen mit der tatsächlich gemessenen Temperatur einem ineffizienten Betrieb von Heizsystemen, Klima- und Belüftungsanlagen vorbeugen. Dies sollte dazu beitragen, die Verschwendung von Energie zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima (thermische Behaglichkeit) im Verhältnis zur jeweiligen Außentemperatur zu gewährleisten.

Artikel 7: Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass beim Bau, beim Verkauf oder bei der Vermietung von Gebäuden dem Eigentümer bzw. dem potenziellen Käufer oder Mieter vom Eigentümer ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz vorgelegt wird. Die Gültigkeitsdauer des Energieausweises darf zehn Jahre nicht überschreiten.

Ob ein Auto viel oder wenig Benzin verbraucht ist im Verbrauch pro 100 km eindeutig vergleichbar. Einen ähnlichen Maßstab gibt es auch bei Häusern. Mit dem jährlichen Heizenergieverbrauch pro m2 Wohnfläche kann die energetische Qualität von Häusern miteinander verglichen und bewertet werden. Dieser "Energiekennwert" wird für jedes Haus berechnet und in einem Energiepass dokumentiert. Eine Energieberatung hilft, sich über die Energiesituation des Gebäudes insgesamt einen Überblick zu verschaffen, Schwachstellen zu erkennen und Maßnahmen zur rationelleren und damit kostengünstigeren Energienutzung einzuleiten.

Der Energiepass dient als Grundlage für die Planung von Modernisierungsmaßnahmen und für die Bewertung der Immobilie. Jeder Hausbesitzer weiß, dass immer wieder Renovierungsarbeiten durchgeführt werden müssen, um den Wert des Gebäudes zu erhalten oder zu steigern.

Der Energiebedarf

Der Endenergiebedarf gibt die jährliche für die Beheizung und Warmwasserversorgung des Gebäudes benötigte Energiemenge (Gas, Öl, Strom, Brennholz, etc.) in Kubikmeter, Liter oder kWh an. Die Effizienz der Energieerzeugung wird dabei nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung wurden Durchschnittswerte für Klima und Raumtemperatur zugrunde gelegt. Der tatsächliche Verbrauch kann deshalb von diesem Wert abweichen.

Der Primärenergiebedarf eines Gebäudes ist eine rechnerische Größe, die alle Energieeinflussfaktoren enthält:

- die Qualität der Gebäudehülle, wie Außenwände, Fenster…

- Energiegewinne durch Sonneneinstrahlung, Körperwärme …

- die Qualität der gesamten Heizungsanlage vom Kessel bis zum Heizkörper und, falls vorhanden, der Lüftungsanlage.

- bei Wohngebäuden den Trinkwasserwärmebedarf und die Effizienz der Warmwasserbereitung

- den Energieträger: Heizöl muss aus Rohöl gewonnen werden, Strom in Kraftwerken erzeugt, Gas gefördert, alles muss transportiert werden – der Aufwand dafür fließt ebenfalls in den Primärenergiebedarf mit ein.

Da in den errechneten Primärenergiebedarf auch die Effizienz der Erzeugung des verwendeten Energieträgers einfließt, kann dieser Wert vom tatsächlichen Energieverbrauch im Gebäude (z.B. von der jährlichen Heizkostenabrechnung) abweichen.

# Energieeffizienzklasse

Die wird auf der Grundlage des so genannten PRIMÄRENERGIEBEDARFS ermittelt. Die genannten Werte geben keine tatsächlichen Energieverbräuche, sondern unter normierten Bedingungen berechnete Bedarfswerte an. Diese Methode ermöglicht eine von den individuellen Gewohnheiten der Nutzer unabhängige Ermittlung der Energieeffizienz von Gebäuden. Die Energieeffizienzklasse richtet sich auch danach, wie effizient die verwendete Energie erzeugt wird. Das heißt, die Verwendung von regenerativer Energie wirkt sich positiv, die Verwendung von z.B. Strom negativ aus.